28.25.12.190

(код продукции)

Wi-Fi МОДУЛЬ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ CS532AE

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

CS532AE.ПС

наименование документа

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Технические характеристики изделия	5

2.1.4 Требования к монтажу изделия	5

2.2 Маркировка	7

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

5	КОНСЕРВАЦИЯ	9

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	12

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	12

9.1 Общие требования	12

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	13

11	ХРАНЕНИЕ	14

12	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	15

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Wi-Fi модуль промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | CS532AE |
| Артикул изделия | CS532AE |
| Описание | Предназначен для установки беспроводного соединения между внутренним блоком кондиционера и мобильными устройствами через локальную сеть Wi-Fi. |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Cрок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Оборудование подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.57620/25 ОТ 11.04.2025 ДО 10.04.2030 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE предназначен для установки беспроводного соединения между внутренним блоком кондиционера и мобильными устройствами через локальную сеть Wi-Fi.

Интеллектуальное управление:

1. Убедитесь, что на вашем смартфоне или планшете установлена стандартная система Android или iOS. Более подробная информация приводится в самом приложении;

2. Функция wi-fi не поддерживает имена сети на китайском языке;

3. Подключение и контроль устройств допускается только в режимах Wi-Fi и 4G hotspot;

4. Маршрутизаторы с шифрованием WEP не поддерживаются;

5. Рабочий интерфейс программы универсален для многих систем, поэтому функции управления могут не полностью соответствовать конкретной модели оборудования. Интерфейс программы может отличаться при обновлении приложения или при установке в другой операционной системе. При работе необходимо руководствоваться фактическим интерфейсом программы.

С помощью приложения пользователь может управлять работой устройств по заданному сценарию, может установить основные и дополнительные функции, создать группу пользователей (членов семьи).

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.2 Принцип работы

Wi-Fi модуль — это приёмник беспроводного сигнала, который позволяет устройству-клиенту (например, смартфон, планшет) получить доступ к локальной сети и интернету по сети Wi-Fi. В зависимости от типа устройства Wi-Fi модули отличаются размерами, внешним видом и техническими данными.

Управление кондиционером через сеть wi-fi состоит из следующих действий:

- Установка Wi-Fi модуля;

- Установка приложения, которое разработано под определенную модель кондиционера;

- Регистрация;

- Подключение кондиционера к маршрутизатору (wi-fi роутеру), который предоставляет соединение с интернетом;

- Передача команд с мобильного устройства на кондиционер. Информация с мобильного устройства передается в облако, откуда поступает на маршрутизатор, передающий сигнал на Wi-Fi модуль, который обрабатывая информацию передает команды кондиционеру.

2.1.3 Технические характеристики изделия

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

| Характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Вес нетто | кг | 0,034 |
| Вес брутто | кг | 0,050 |
| Размер упаковки ДхШхГ | мм | 30х210х95 |
| Размер модуля ДхШхГ | мм | 30х21х17 |
| Напряжение питания | В | 5 |
| Протокол шифрования | - | TLS 1.2 TLS cipher suites: TLS_ECDHE_RSA_with_AES_256_GCM_SHA384 |
| Диапазон частот | ГГц | 2.4-2.4835 |
| Протокол радиосвязи |  | IEEE802.11 и bluetooth |
| Выходная мощность | дБм | 20 |
| ERP | дБм | 20 |
| Встроенная память | - | Есть |
| Функции программирования | - | Нет |

2.1.4 Требования к монтажу изделия

Перед установкой проверьте, соответствует ли приобретенный Wi-Fi модуль данному блоку.

Этапы установки Wi-Fi модуля:

1. Откройте панель внутреннего блока, как показано на рисунке 2, и окрутите винт на крышке клеммного отсека.

Рисунок 2

2. Откройте крышку клеммного отсека, как показано на рисунке 3, и вы увидите провод подключения WiFi (цвет провода подключения WiFi совпадает с цветом соединительного порта в модуле WiFi).

Рисунок 3

3. Снимите зажим провода. Вытяните соединительный провод WIFI из клеммного отсека, а затем подключите его к порту в модуле WiFi отсека, как показано на рисунке 4.

Рисунок 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: провод подключения WiFi должен проходить через канавку, иначе клеммный отсек не может быть закрыт.

4. Поместите модуль WiFi рядом с клеммным отсеком, как показано на рисунке 5. После установки в требуемой позиции прикрепите модуль WiFi с помощью винтов.

Обратите внимание: положение для размещения модуля WiFi может отличаться для разных моделей.

Рисунок 5

5. Уложите соединительный провод WiFi в паз, закройте крышку клеммный отсека и затяните винты.

6. Закройте панель внутреннего блока

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 7.

Рисунок 7

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Wi-Fi модуль промышленного назначения CS532AE | 1 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на вай-фай модуль Pioneer составляет 3 месяца, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Проводной пульт дистанционного управления

типа:                   CS532AE

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Проводной пульт дистанционного управления

типа:                   CS532AE

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот продукт нельзя устанавливать в агрессивных, легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах, или в местах с особыми требованиями, таких как кухня. В противном случае это повлияет на нормальную работу или сократит срок службы устройства или даже приведет к пожару или серьезной травме. Что касается вышеперечисленных специальных мест, используйте специальный кондиционер с антикоррозийной или взрывозащищенной функцией.

Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами, ронять, бросать и часто разбирать пульты, прикасаться к пультам мокрыми руками.

Не допускается установка проводного контроллера в местах, куда попадают прямые солнечные лучи.

Не допускается установка проводного контроллера рядом с высокотемпературным объектом или в месте, которое может быть забрызгано водой.

Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.

При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут

привести к некорректной работе кондиционера.

Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей

с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.

Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

ВНИМАНИЕ: Установка модуля должна выполняться квалифицированными специалистами. В противном случае это может привести к травме или повреждениям. Не подавайте электропитание до завершения установки модуля.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |