28.25.12.190

(код продукции)

ПУЛЬТ ДИСТАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОВОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ CE52-24/F(C)

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

CE52-24/F(C).ПС

наименование документа

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.	Основные технические характеристики	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2 Описание изделия	5

2.3 Принцип работы	7

2.4 Детали пульта	8

2.6 Требования к расположению изделия	8

2.7 Маркировка	8

3. Комплектность поставки	9

4. Чертеж	10

4.1 Чертеж изделия с основными габаритными размерами.	10

5. Гарантии	11

6. Свидетельство об упаковывании	12

7. Свидетельство о приемке	13

8. Консервация*	14

9. Сведения об утилизации	15

10. Требования безопасности	15

10.1 Общие требования	16

11. Прием и передача изделия	17

12. Учет работы изделия	18

13. Учет технического обслуживания	19

14. Работы при эксплуатации	20

14.1 Учет выполнения работ	20

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	21

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	22

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения	23

15. Хранение	24

16. Ремонт	25

17. Сведения о рекламациях	26

18. Особые отметки	27

19. Контроль состояния изделия и ведения паспорта	28

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики пульта дистанционного управления проводного промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации установки заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Пульт дистанционного управления проводной промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | CE52-24/F(C) |
| Артикул изделия | CE52-24/F(C) |
| Описание изделия | Управление работой внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2026 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-CN.РА08.В.47675/25 от 22.09.2025 по 21.09.2030 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. of ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West. Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, 519070 Guangdong, P.R.C. |
| Торговая марка изделия | PIONEER |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт. адрес: Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная,32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

Основные технические характеристики

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1 / AC 100~240 / (50/60) |
| Потребляемая мощность | Вт | 20 (макс.) |
| Встроенная память | - | Есть |
| Функции программирования | - | Есть |
| Поддержка внешних карт памяти | - | нет |
| Беспроводные подключения | - | Отсутствуют |
| Функции криптографирования | - | Отсутствуют |
| Температура окружающей среды | oC | 5 ~ 35 |
| Влажность окружающего воздуха | % | 35~90 (без образования конденсата) |
| Экран | - | Цветной емкостной сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7 дюймов |
| Разрешение экрана | пиксель | 480×272 |
| Доступный язык меню |  | Английский, немецкий, китайский |
| Беспроводная связь | - | нет |
| Управляемые внутренние блоки (макс. кол-во) | шт. | 255 |
| Управляемые системы (макс. кол-во) | шт. | 16 |
| Размеры (ШхВхГ) | мм | 185,2 × 128,2 × 54 |
| Вес нетто | кг |  |
| Вес брутто | кг |  |

2.2 Описание изделия

Проводной пульт дистанционного управления CE52-24/F(C) предназначен для управления внутренними блоками мультизональных систем кондиционирования Pioneer.

Функции пульта дистанционного управления:

- Настройка включения/выключения оборудования

- Настройка режима работы

- Настройка заданной температуры

- Настройка скорости вентилятора

- Настройка качания жалюзи

- Отображение температуры окружающей среды

- Переключение отображения температуры в градусах (℃/℉)

- Отображение текущего времени

- Управление правами доступа пользователей

- Управление группами

- Управление расписанием (таймер)

- Запрос параметров работы оборудования

- Инженерные настройки

- Записи об ошибках

- Настройка имени и значка функции

Изделие подключается к сети CAN и используется для централизованного управления и контроля кондиционеров.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

Пример конфигурации системы управления с пультом показан на рисунке 2.

Рисунок 2

2.3 Принцип работы

Проводной пульт дистанционного управления передаёт сигналы управления к внутренним блокам по слаботочным кабелям связи. Сигналы поступают к контроллерам внутренних блоков. В сигналах содержатся команды режима работы, настройкам таймера и т.д. С одного проводного пульта можно управлять работой нескольких кондиционеров, объединяя их в группы.

Пример подключения кабелей связи представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

Чтобы пульт дистанционного управления правильно функционировал, необходимо сохранять расстояние не менее 30 см между кабелем связи и источником электропитания внутренних блоков. Иначе может произойти сбой из-за электромагнитных помех, создаваемых входящими силовыми кабелями электропитания.

Пульт дистанционного управления имеет стандартные обозначения всех режимов и функций, которые в виде так называемых иконок (значков) или надписей отображаются на дисплее.

Если прибор исправен, то при нажатии на иконку загораются индикаторы, говорящие о передаче сигнала на внутренний блок, а на дисплее пульта управления от внутреннего блока будут высвечиваться соответствующие иконки или другие символические обозначения

В системах, где несколько внутренних блоков синхронно управляются одним пультом дистанционного управления, для каждого блока устанавливается уникальный номер холодильного контура и последовательные адреса внутренних блоков.

После включения электропитания всех внутренних блоков автоматически выполняется процесс адресации и инициализации, информация отображается на дисплее пульта.

С помощью пульта дистанционного управления производится настройка входов/выходов, настройка функций, настройка даты и времени, а также функции проверок, выполняемых ПДУ.

Изделие также позволяет изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры для обеспечения оптимальной холодопроизводительности.

2.4 Детали пульта

Состав пульта представлен на рисунке 4.

Рисунок 4

2.6 Требования к расположению изделия

Место установки изделия должно выбираться с учетом удобства ее использования и пожеланий заказчика.

Не рекомендуется устанавливать изделие:

- В зоне досягаемости детей;

- Под струей воздуха из кондиционера.

Поверхность площадки для монтажа оборудования должна быть плоской, ровной и обладать достаточной несущей способностью. Перед монтажом пульта на стену в ней необходимо сделать нишу размером 180мм х 107мм х 62мм. До начала установки отключите питание внутреннего блока. Во время процесса установки электропитание должно быть отключено. При монтаже будьте осторожны, чтобы не повредить дисплей.

При монтаже следует руководствоваться требованиями и рекомендациями технической документации.

2.7 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 5.

Рисунок 5

3. Комплектность поставки

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Сенсорный экран | 1 |
| - Основной модуль пульта | 1 |
| - Винт-саморез ST4,2х9,5 МС для крепления задней крышки пульта | 2 |
| - Винт М4х12 для фиксации заземляющего провода | 1 |
| - Электромонтажная коробка | 1 |
| - Оконечный резистор | 1 |
| - Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |

4. Чертеж

4.1 Чертеж изделия с основными габаритными размерами.

Чертеж изделия с основными габаритными размерами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6

5. Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Hitachi и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

6. Свидетельство об упаковывании

Пульт дистанционного управления проводной

CE52-24/F(C)

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

Упакован(а):              GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. of ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7. Свидетельство о приемке

Пульт дистанционного управления проводной

CE52-24/F(C)

(наименование модели)                                                   (заводской номер)

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

8. Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

9. Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Утилизация оборудования, выработавшего свой ресурс, должна проводиться отдельно от утилизации бытовых отходов и соответствовать требованиям действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Поскольку в Установке для кондиционирования воздуха присутствуют хладагент, масло и другие компоненты, ее демонтаж должен проводиться квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями действующего законодательства. Для получения подробной информации необходимо обратиться к местным регулирующим органам.

10. Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проливать жидкость на изделие. В пульте установлены электрокомпоненты. Их намокание может стать причиной поражения электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ монтировать внутренние, наружные блоки, изделие и кабели:

- При наличии в месте установки масляных паров или взвесей;

- При наличии поблизости места установки горячих сернистых источников;

- В местах образования, протекания, сбора или утечки воспламеняющегося газа;

- В прибрежных морских районах (в условиях соленого воздуха);

- В местах с высокой влажностью или там, где возможно скапливание жидкости;

- В местах с плохой вентиляцией;

- При наличии в воздухе места установки паров кислот или щелочей;

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ монтировать внутренний, наружный блоки, пульт и кабели на расстоянии ближе 3 м до источников сильного электромагнитного излучения, например медицинского оборудования. Если изделие все же необходимо установить поблизости от источника электромагнитного излучения, следует монтировать его в стальной короб, а кабель проложить в металлическом коробе.

Если источник питания внутреннего блока генерирует помехи, необходимо установить в цепь сетевой фильтр.

Для подключения проводного пульта дистанционного управления к внутренним блокам следует использовать кабели с требуемыми характеристиками. Использование неподходящих кабелей может привести к пожару или поражению электрическим током.

Специалисты, выполняющие работы по монтажу и наладке системы, должны иметь все необходимые допуски. Допуски должны соответствовать местным нормам или международным стандартам: стандарту ISO5149 Международной организации по стандартизации, стандарту EN378 для Европейского Союза или стандарту KHKS0010 для Японии.

Электромонтажные работы должны выполняться в соответствии с требованиями инструкции по монтажу. Перед тем, как снять сервисную панель внутреннего блока для проведения электромонтажных работ или проверок, необходимо разомкнуть вводный выключатель. Если снять сервисную панель при замкнутом вводном выключателе, существует риск поражения электрическим током.

При необходимости следует разместить поблизости от оборудования, предупреждающие и предписывающие знаки на родном для эксплуатирующего персонала языка. В противном случае клиент должен обеспечить наличие всех предостерегающих, предупреждающих и рабочих знаков на родном языке ответственного персонала.

Эксплуатация данного оборудования должна осуществляться только взрослыми квалифицированными людьми, получившими техническую информацию или инструкции по надлежащему и безопасному обращению с данным оборудованием.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством.

НЕ СНИМАЙТЕ крышки с маркировкой в целях безопасности. Если крышки сняты, прикосновение к внутренним элементам может стать причиной поражения электрическим током.

Выключите источник питания при настройке переключателей. Не прикасайтесь непосредственно к печатной плате и металлическим частям во избежание сбоя работы центральной станции.

Изделие может выйти из строя при неправильном подключении.

Провода передачи должны быть смонтированы, отделены от электросети и другого электрического устройства. Соблюдайте расстояние не менее 30 см между проводами передачи и проводкой электропитания. Если вышеуказанное невыполнимо, поместите кабель электропитания и кабель передачи в кабелепровод по отдельности. Одна сторона кабелепровода должна быть заземлена.

Изделие требует проведения электромонтажных работ по подключению кабеля питания, кабелей от наружных и внутренних блоков.

Электроснабжение изделия должно осуществляться через отдельный выключатель питания и защитный выключатель, сертифицированные и установленные в соответствии с местными или национальными правилами безопасности.

Установите прерыватель замыкания на землю, предохранитель и автоматический выключатель для каждой линии электропитания наружного блока. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Перед выполнением электромонтажных работ выключите главный выключатель питания для внутренних блоков, наружных блоков и центральных станций. В противном случае это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или поломке устройства.

Очистите и протрите дисплей сухой, мягкой тряпкой. Для удаления масла и жира с сенсорного экрана, например, следов отпечатков пальцев, используйте разбавленное нейтральное моющее средство. После этого снова протрите дисплей сухой, мягкой тряпкой.

Не используйте бензин, разбавитель или поверхностно-активный агент, чтобы защитить сенсорный экран и корпус от деформации или износа.

10.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

11. Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

12. Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

13. Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

14. Работы при эксплуатации

14.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

14.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

14.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

14.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

15. Хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

16. Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17. Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

18. Особые отметки

19. Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |