## KFRV_X
Настенные
Модель Pioneer |  |  | KFRV22X | KFRV28X | KFRV36X | KFRV45X | KFRV50X | KFRV56X | KFRV63X | KFRV71X
Производительность | Охлаждение | кВт | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1
| Нагрев | кВт | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 7.5
Расход воздуха |  | м3/ч | 500 | 500 | 630 | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1200
Потребляемая мощность, охлаждение |  | Вт | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65
Номиральный рабочий ток, охлаждение |  | А | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.31
Потребляемая мощность, нагрев |  | Вт | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 65
Номиральный рабочий ток, нагрев |  | А | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.31
Минимальный ток |  | А | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Максимальный ток предохранителя |  | А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Уровень звукового давления |  | дБ(А) | 35 | 35 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44
Электропитание |  | В/ф/Гц | 220-240/1/50
Соединительные трубы | Жидкость | мм | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ6,35 | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ9,52
| Газ | мм | Φ9,52 | Φ9,52 | Φ12,7 | Φ12,7 | Φ12,7 | Φ15,9 | Φ15,9 | Φ15,9
Дренажный отвод | Наружный диаметр x толщина | мм | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5 | Φ20×1,5
Габаритные размеры | ШхГхВ | мм | 845×289×209 | 845×289×209 | 845×289×209 | 970×300×224 | 970×300×224 | 1078×325×246 | 1078×325×246 | 1078×325×246
Вес блока |  | кг | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16