28.25.12.190

(код продукции)

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ KGV-AHU36X KGV-AHU71X KGV-AHU140X KGV-AHU280X KGV-AHU560X

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

KGV-AHU-X.ПС

наименование документа

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Общие сведения	4

2.	Основные технические данные	5

2.1 Технические характеристики	5

2.2	Описание изделия	6

2.3 Общий вид изделия	7

2.4 Монтаж и эксплуатация	7

2.5 Маркировка	8

2.6 Чертеж	8

3.	Комплектность поставки	10

4.	Гарантии	10

5.	Свидетельство об упаковывании	12

6.	Свидетельство о приемке	13

7.	Консервация*	14

8.	Сведения об утилизации	15

9.	Требования безопасности	15

9.1 Общие требования	15

10.	Прием и передача изделия	17

11.	Учет работы изделия	18

12.	Учет технического обслуживания	19

13.	Работы при эксплуатации	20

13.1 Учет выполнения работ	20

13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям	21

13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик	22

13.4 Проверка (калибровка) средств измерения	23

14.	Транспортировка и хранение	24

15.	Ремонт	25

16.	Сведения о рекламациях	26

17.	Особые отметки	27

18.	Контроль состояния изделия и ведения паспорта	28

Введение

Настоящий паспорт является техническим эксплуатационным документом, удостоверяющим основные параметры и характеристики расширительного вентиля в комплекте с блоком управления промышленного назначения (далее по тексту – «изделие»), и предназначен для поддержания его в исправном состоянии, а также проведения необходимых мероприятий, связанных с обслуживанием и регламентными работами.

Паспорт является неотъемлемой частью изделия и должен постоянно находиться с ним. Паспорт следует рассматривать как составную часть комплекта эксплуатационной документации.

Обслуживающий персонал при эксплуатации изделия заполняет паспорт и несет ответственность за полноту, правильность, своевременность заполнения и сохранность паспорта.

Не допускаются записи в паспорт карандашом и смывающимися чернилами, подчистки.

Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица.

В случае, когда паспорт полностью заполнен, заводится его продолжение. Продолжение паспорта является обязательным приложением к основному паспорту и без последнего не имеет силы официального документа.

Внимательно изучите весь комплект эксплуатационной документации перед началом работ с изделием.

- Общие сведения

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | KGV-AHU36X, KGV-AHU71X, KGV-AHU140X, KGV-AHU280X, KGV-AHU560X |
| Артикул изделия | KGV-AHU36X, KGV-AHU71X, KGV-AHU140X, KGV-AHU280X, KGV-AHU560X |
| Описание | Обеспечивает возможность подключения теплообменника приточно-вытяжной установки (ПВУ) к наружным блокам мультизональной системы кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для использования в промышленных, коммерческих, общественных помещениях/зданиях; оборудование не предназначено для применения в быту |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Срок службы | 10 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования, ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств ЕАЭС N RU Д-CN.РА03.В.57439/25 от 11.04.2025 по 10.04.2030 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп». ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес: Россия, 197110,Санкт-Петербург, ул. Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- Основные технические данные

2.1 Технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Параметр | Ед. изм. | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KGV-AHU36X | KGV-AHU71X | KGV-AHU140X |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,8~3,6 | 4,5~7,1 | 9~14 |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,2~4 | 5~8 | 10~16 |
| Объем подключаемого теплообменника (мин/макс) | л | 0,67~0,96 | 0,96~1,9 | 1,9~3,74 |
| Вес брутто | кг | 10 | 10,5 | 10,5 |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | мм | 539×461×247 |  |  |
| Допустимая температура воздуха на входе ПВУ (охлаждение) | ˚С | 16~35 |  |  |
| Допустимая температура воздуха на входе ПВУ (нагрев) | ˚С | 10~27 |  |  |
| Модуль управления |  |  |  |  |
| Электроподключение | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |  |  |
| Потребляемая мощность | Вт | 8 |  |  |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 334×284×111 |  |  |
| Модуль расширительного вентиля |  |  |  |  |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 203×326×85 |  |  |
| Диаметр подключения | мм | 6,35 | 9,52 | 9,52 |

Таблица 2 (продолжение)

| Параметр | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KGV-AHU280X | KGV-AHU560X |
| Холодопроизводительность | кВт | 22,4~45 | 50,4~84 |
| Теплопроизводительность | кВт | 25~50 | 56,5~94,5 |
| Объем подключаемого теплообменника (мин/макс) | л | 3,74~12,02 | 12,02~22,43 |
| Вес брутто | кг | 10,5 | 13 |
| Размер упаковки (ШхГхВ) | мм | 539×461×247 | 759×645×180 |
| Допустимая температура воздуха на входе ПВУ (охлаждение) | ˚С | 16~35 |  |
| Допустимая температура воздуха на входе ПВУ (нагрев) | ˚С | 10~27 |  |
| Модуль управления |  |  |  |
| Электроподключение | В/ф/Гц | 220-240/1/50 |  |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 334×284×111 |  |
| Модуль расширительного вентиля |  |  |  |
| Размеры (ШхГхВ) | мм | 203×326×85 | 246×500×120 |
| Диаметр подключения | мм | 9,52 | 15,9 |

  - Описание изделия

Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления состоит из модуля управления, предназначенного для управления электронным вентилем и связи с наружным блоком, а также модуля расширительного вентиля для управления подачей хладагента к испарителю ПВУ, в данном модуле расположен электрический расширительный вентиль (клапан).

Общая схема подключения одного комплекта AHU-KIT к наружному блоку и приточной вентиляционной установке (ПВУ) показана на на рисунке 1.

Рисунок 1

Модуль расширительного вентиля в комплекте с блоком управления позволяет использовать наружные блоки мультизональных систем Pioneer в качестве компрессорно-конденсаторных блоков при подключении их к испарительным секциям приточных установок, тепловым завесам или другому оборудованию оснащенному теплообменниками испарителями.

2.3 Общий вид изделия

Общий вид изделия представлен на рисунках 2, 3.

Рисунок 2, Модуль управления

Рисунок 3, Модуль расширительного вентиля

2.4 Монтаж и эксплуатация

Монтаж и эксплуатация производится в соответствии с прилагаемой к установке инструкцией по монтажу и эксплуатации.

2.5 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

2.6 Чертеж

Чертежи изделия представлены на рисунке 5.

Габаритные размеры блоков управления KGV-AHU36X, KGV-AHU71X, KGV-AHU140X, KGV-AHU280X, KGV-AHU560X (мм):

Габаритные размеры блоков ТРВ для KGV-AHU71X, KGV-AHU140X, KGV-AHU280X (мм):

Габаритные и установочные размеры блока ТРВ для модели KGV-AHU560X (мм):

Рисунок 5

- Комплект поставки

Комплектность поставки изделия приведена в таблице 3.

Таблица3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Модуль управления | 1 |
| - Модуль расширительного вентиля | 1 |
| - Проводной пульт управления | 1 |
| - Анкерный болт | 4 |
| - Винт самонарезающий | 4 |
| - Пластиковый хомут | 5 |
| - Магнитное кольцо | 1 |
| - Теплоизоляционная пластина | 2 |
| - Алюминиевая монтажная лента | 2 |
| - Резиновая монтажная лента | 2 |
| - Медный трубный переходник (только для типоразмеров 71, 280 и 560) | 1 |
| - Инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 |

- Гарантии

Условия и порядок выполнения гарантийных обязательств, гарантийный срок качества поставляемого изделия определяются в договоре поставки изделия, заключенном с Поставщиком изделия - Закрытым акционерным обществом «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп», ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001, Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л (далее - Поставщик).

Гарантийный срок качества поставляемого Изделия исчисляется с момента его передачи
Покупателю или уполномоченному Грузополучателю и составляет период, указанный в 
договоре поставки, если иной срок не указан в конкретной спецификации, подписанной Сторонами. По общему правилу на всё оборудование Pioneer и аксессуары к нему срок гарантии составляет 3 (Три) года.

В случае, если Покупатель продает поставленное Поставщиком изделие третьему лицу, гарантийный срок товара отсчитывается с даты передачи изделия такому третьему лицу, но не может превышать срок, указанный в договоре поставки, (если в Спецификации указан специальный гарантийный срок, то не может превышать срок, указанный в Спецификации), увеличенный на 3 (Три) календарных месяца, отсчитываемый с момента передачи Изделия Покупателю или уполномоченному Грузополучателю.

В случае обнаружения недостатков в период гарантийного срока гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, но только в отношении той части изделия, в которой были обнаружены соответствующие недостатки.

В течение гарантийного срока Покупатель должен осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт изделия только силами организаций, уполномоченных на это Поставщиком. Покупатель может осуществлять монтаж/демонтаж, сервисное обслуживание и ремонт в иных организациях с письменного согласия Поставщика. В случае нарушения этого условия, Поставщик не несет ответственность за последствия монтажа/демонтажа, сервисного обслуживания и ремонта сторонними организациями и снимает с себя обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию изделия.

- Свидетельство об упаковывании

| Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления |  | KGV-AHU___X |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

Упакован(а):              GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- Свидетельство о приемке

| Расширительный вентиль в комплекте с блоком управления |  | KGV-AHU___X |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование изделия |  | Обозначение |  |

изготовлен(-а) и принят(-а) в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан(-а) годным(-ой) для эксплуатации.

- Консервация*

| Дата | Описание проведенных работ | Срок действия, годы | Должность, подпись, расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |
|  |  |  | _____________________/_______/ |

* раздел заполняется при эксплуатации и ремонте холодильной машины

- Сведения об утилизации

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее – «ЕАЭС»), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов. Содержащиеся в нем положения являются основополагающими принципами и представляют собой правила, которые должны соблюдаться всеми субъектами РФ.

Для защиты окружающей среды, не утилизируйте данный продукт самостоятельно. Компания может предоставить услуги по утилизации изделия в соответствии с законодательством страны и предоставить заменяемые компоненты, соответствующие национальным стандартам.

- Требования безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте спреи, содержащие инсектициды, лаки или эмали, или любой другой горючий газ на расстоянии, по меньшей мере, 1 метра от системы.

- Если автоматический выключатель или предохранитель часто включаются, остановите систему и обратитесь к вашему поставщику услуг.

- Перед выполнением монтажных работ, работ по подключению трубопровода хладагента, дренажного трубопровода и электропроводки, в обязательном порядке ознакомьтесь с руководствами по установке. Несоблюдение инструкций может привести к утечке воды, поражению электрическим током или пожару.

- Убедитесь, что заземляющий провод надежно подключен. Если блок заземлен неправильно, это может привести к поражению электрическим током. Не подключайте провод заземления к газовой трубе, водопроводу, громоотводу или заземлению для телефона.

- Подключите предохранитель указанной ёмкости.

- Не кладите посторонние предметы на блок или внутрь него.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что наружный блок не покрыт снегом или льдом.

- Перед выполнение любых паяльных работ убедитесь, что вокруг нет горючих материалов. При использовании хладагента надевайте кожаные перчатки, чтобы избежать травм от холода.

- Защитите провода и электрические части от крыс или других мелких животных. В противном случае, крысы могут повредить незащищенные части электрооборудования и вызвать пожар.

- Надежно закрепите кабели. Внешнее усилие, прилагаемое к клеммам, может вызвать возгорание и пожар.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- Прием и передача изделия

| Дата | Состояние изделия | Основание (наименование, номер и дата документа) | Организация, должность и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сдавшего | Принявшего |  |

- Учет работы изделия

| Дата | Цель работы | Время |  | Про- должи-тель-ность | Наработка |  | Кто прово-дит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего технический паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работ | Оконча-ния работ |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  |

- Учет технического обслуживания

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  |  | Основание (наимено-вание, номер и дата документа) | Должность, фамилия, подпись |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После послед-него ремонта | С начала эксплу-атации |  |  | Выпол-нившего работу | Прове-рившего работу |  |

- Работы при эксплуатации

13.1 Учет выполнения работ

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия, подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

13.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям

13.3 Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номи-нальное значение | Пре-дельное откло-нение | Периодич-ность контроля | Результаты контроля |  | Подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение |  |

13.4 Проверка (калибровка) средств измерения

| Наименова-ние и обозначение средств измерения | Заводской номер | Дата изготовления | Периодич-ность проверки | Проверка |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Срок очередной проверки |  |

- Транспортировка и хранение

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- Ремонт

| Дата | Причина вызова специалиста | Отметка об устранении неисправности (наименование и номер документа) | Ф.И.О. специалиста, подпись | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о рекламациях

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом  и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |

- Особые отметки

- Контроль состояния изделия и ведения паспорта

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверя-ющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию изделия | По ведению формуляра |  |  |