Настенные сплит-систnемы Pioneer Vektor (On/Off), охлаждение-нагрев

KOR20KW  - 440 мм

KOR25KW- 440 мм

KOR35KW- 510	 мм

Настенные сплит-системы Pioneer Axioma (Inverter), охлаждение-нагрев

KORI25BW- 440 мм

KORI35BW- 440 мм

KORI50BW – 600 мм

KORI70BW– 600 мм