28.25.12.190

(код продукции)

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОВОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ XK46

наименование и индекс изделия

Технический паспорт

XK46.ПС

наименование документа

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	3

2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4

2.1.1 Описание изделия	4

2.1.2 Принцип работы	4

2.1.3 Основные технические характеристики	5

2.1.4 Требования к монтажу изделия	5

2.1.5 Чертеж изделия	6

2.2 Маркировка	6

3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	7

4	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	8

5	КОНСЕРВАЦИЯ	9

6	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	10

7	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	11

8	СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ	12

9	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	12

9.1 Общие требования	12

10	УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	13

11	ХРАНЕНИЕ	14

12	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	15

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с техническими данными и устройством пульта дистанционного управления проводного промышленного назначения XK46 (далее по тексту – «изделие»).

- ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Общие сведения об изделии приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование изделия | Пульт дистанционного управления проводной промышленного назначения |
| --- | --- |
| Модель изделия | XK46 |
| Артикул изделия | XK46 |
| Описание | Управление работой внутренних блоков мультизональной системы кондиционирования |
| Назначение | Оборудование предназначено для домашнего бытового и аналогичного применения |
| Размещение | Внутри здания /невзрывоопасное |
| Год выпуска | 2025 |
| Срок службы | 7 лет |
| Информация о подтверждении соответствия | Декларация о соответствии требованиям Технических регламентов ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.02113/24 от 12.07.2024 по 11.07.2029 |
| Изготовитель | GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI |
| Страна производства | Китай |
| Адрес изготовителя | West Jinji Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070 |
| Торговая марка изделия | Pioneer |
| Уполномоченное лицо изготовителя | Закрытое акционерное общество «Холдинговая компания «Юнайтед Элементс Групп» ОГРН 1097847130050, ИНН/КПП 7813443770/781301001 Юр. адрес: Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пионерская, 53, литер Л Факт.адрес:Россия,197110,Санкт-Петербург, ул.Большая Разночинная, 32 Телефон: +7 (812) 718-55-11, факс: +7 (812) 718-55-14, E-mail: info@uelements.com |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.1 Описание изделия

Пульт дистанционного управления XK46 проводной предназначен для управления внутренними блоками сплит-систем, мульти-сплит систем и мультизональных систем Pioneer.

Изделие оснащено подсветкой ЖК-дисплея, которая обеспечивает легкий и удобный просмотр отображаемых параметров работы системы.

Проводной пульт представляет собой универсальную модель, которая подходит для нескольких

типов кондиционеров.  Некоторые функции, представленные на пульте и описанные в руководстве по монтажу и эксплуатации, не предусмотрены в ряде моделей. Если какая-либо функция не предусмотрена в модели внутреннего блока, то пользователь не сможет активировать ее с помощью пульта управления. Более подробная информация приводится в руководстве по монтажу и эксплуатации оборудования.

Приемник ИК сигналов предусмотрен на внутреннем блоке или на проводном пульте. При работе необходимо руководствоваться видом самого оборудования.

Если с беспроводного пульта регулировать температурную уставку в автоматическом режиме, то проводной пульт получит сигнал и будет далее использовать полученную уставку в автоматическом режиме.

При подключении внутреннего блока к проводному пульту внутренний блок сам определяет, какое значение выводить на дисплей. Если некоторые пиктограммы не горят, а некоторые светятся, то это нормально.

Функции:

- Индикация и настройка системного времени, 24-часовой таймер;

- 7 скоростей вентилятора, автоматическое качание вертикальных и горизонтальных жалюзи;

- Функция сна, вентиляция, тихий режим, подсветка дисплея, энергосбережение, осушение, авторестарт, низкотемпературное осушение, теплый старт, напоминание о необходимости очистки фильтра;

- Главный или вспомогательный проводной пульт, возможность одновременного управления несколькими внутренними блоками (до 16 шт.);

- Запрос температуры наружного воздуха, прием сигнала от инфракрасного пульта;

- Просмотр и настройка параметров системы.

Режимы: автоматический, охлаждение, осушение, вентиляция, обогрев.

2.1.2 Принцип работы

Изделие позволяет выбирать и изменять все функции внутреннего блока, выводит на дисплей предупреждения о неисправностях или проблемах с указанием кодов аварийной сигнализации, имеет встроенный датчик температуры.

Общий вид изделия представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

2.1.3 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики изделия приведены в таблице 2

Таблица 2

| Вид | - | Аксессуар |
| --- | --- | --- |
| Вес нетто | кг | 0,2 |
| Вес брутто | кг | 0,43 |
| Размер упаковки | мм | 165 х 150 х 38 |
| Размер пульта | мм | 112 х 112 х 22 |
| Наличие памяти |  | Есть |
| Возможность программирования |  | Есть |
| Напряжение питания | В | 24 |
| Источник питания | - | Плата контроллера внутреннего блока |

2.1.4 Требования к монтажу изделия

Поэтапная процедура установки проводного пульта:

- Перед началом работ питание внутреннего блока необходимо отключить;

- Пропустить двужильный кабель "витая пара" через отверстие в стене, затем – через отверстие в тыльной панели проводного пульта;

- Закрепить тыльную панель проводного пульта на поверхности стены и саморезом ST3.9X25 MA зафиксировать ее;

- Подключить двужильный провод типа "витая пара" к контактам H1 и H2; закрутить винты;

- Уложить кабель в канавку с левой стороны и закрыть крышку пульта. Примечание: если диаметр выбранного коммуникационного кабеля слишком велик, то для удобства можно счистить с него слой оплетки.

Схема монтажа проводного пульта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2

2.1.5 Чертеж изделия

Чертеж проводного пульта с основными габаритными размерами представлен на рисунке 3.

Рисунок 3

2.2 Маркировка

Маркировка на коробке с изделием представлена на рисунке 4.

Рисунок 4

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность изделия приведена в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование изделия | Количество, шт. |
| --- | --- |
| - Основание проводного пульта | 1 |
| - Лицевая панель проводного пульта | 1 |
| - Саморез ST3.9X25 MA | 3 |
| - Руководство по монтажу и эксплуатации | 1 |

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок на проводные пульты Pioneer составляет 3 года, если иной срок гарантии не будет согласован дополнительно, при условии соблюдения условий эксплуатации и проведения своевременного квалифицированного сервисного обслуживания с периодичностью и объемом работ в зависимости от условий эксплуатации и требований нормативных документов, принятых в РФ в

зависимости от типа оборудования.

Обязательства по предоставлению гарантийных обязательств в отношении товара не распространяются на случаи:
1) повреждения товара при транспортировке Покупателем;
2) нарушений правил монтажа, эксплуатации и хранения товара, в том числе условий питающего напряжения и условий наружного воздуха;
3) переделки и регулировки товара, установки дополнительного оборудования. Исключением является установка приобретенного дополнительного оборудования силами уполномоченного
Дилера или Сервисного центра;
4) использования товара не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации и
обслуживанию;
5) случайного или намеренного попадания инородных предметов, агрессивных веществ или жидкостей во внутренние либо на внешние части товара, а так же воздействия окружающей среды, такие как град, ураган, молния и прочие явления природы;
6) ремонта или сервисного обслуживания, произведенного не уполномоченным на то сервисным центром или третьими лицами;
7) отсутствия своевременного квалифицированного сервисного обслуживания товара;
8) выхода из строя оборудования по причине колебаний напряжения, несчастных случаев механического повреждения (внутреннего или внешнего), затопления, пожара;
9) изменения, удаления или приобретения неразборчивого вида заводского номера изделия.

- КОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Примечание:

1 Первую строку заполняет изготовитель изделия.

2 Последующие строки заполняют при эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пульт дистанционного управления проводной

типа:                   XK46

(наименование модели)                   (заводской номер)

Упакована:                       GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

(наименование или код изготовителя)

Согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт дистанционного управления проводной

типа:                  XK46

(наименование модели)                   (заводской номер)

Изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

- СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Полная или частичная утилизация компонентов и материалов, составляющих изделие, регулируется нормативными правовыми актами Евразийского экономического союза (далее - "ЕАЭС"), законодательством государств-членов ЕАЭС, которое устанавливает порядок обращения с отходами, с опасными отходами, упаковочными материалами и с отходами от упаковочных материалов.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Запрещается устанавливать проводной пульт в помещениях с высокой влажностью или под прямыми солнечными лучами.

Запрещается ронять, бросать и часто разбирать пульты.

Запрещается прикасаться к пультам мокрыми руками.

Проводной пульт запрещается устанавливать вблизи горячих объектов и источников брызг.

Проводной пульт запрещается устанавливать вблизи окон.

Если расположить два пульта рядом, их работа может быть нарушена из-за взаимных помех.

Самостоятельный монтаж и демонтаж проводного пульта запрещен. При возникновении неполадок необходимо обратиться в сервисный центр компании.

Все внутренние блоки системы кондиционирования должны подключаться к единой сети электропитания.

В одной коммуникационной сети должен быть только один ведущий внутренний блок. Остальные будут ведомыми.

Режим работы системы определяется режимом работы ведущего внутреннего блока. Ведущий внутренний блок может работать в любом режиме, при этом ведомый блок не может работать в режиме, который бы конфликтовал с работой ведущего блока.

Если ведущий внутренний блок начинает работать в режиме, конфликтующем с режимом ведомого блока, то ведомый блок автоматически переключится в режим ведущего блока.

Если работой одного и более внутренних блоков управляет два проводных пульта, адреса проводных пультов должны различаться.

При монтаже необходимо соблюдать ряд предосторожностей. Электромагнитные помехи могут

привести к некорректной работе кондиционера.

Коммуникационные линии проводного пульта должны проходить отдельно от силовых кабелей

с минимальным зазором 20 см; в противном случае будут возникать помехи.

Если кондиционер на монтажной позиции подвергается воздействию электромагнитных помех, то в качестве коммуникационных кабелей проводного пульта необходимо использовать экранированную витую пару.

9.1 Общие требования

Лица, допускаемые к эксплуатации изделия, его монтажу и обслуживанию должны быть обучены, проинструктированы и аттестованы на знание правил и норм техники безопасности.

Обучение, инструктаж, проверка знаний и допуск персонала к самостоятельной работе должны соответствовать требованиям Положения об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 г. № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

- УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

- ХРАНЕНИЕ

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Порядок предъявления, рассмотрения претензий определяется уполномоченным изготовителем лицом и указывается в договоре поставки.

Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и принятые меры должны быть зафиксированы в нижеследующей таблице:

| Дата | Краткое содержание предъявленной рекламации | Принятые меры |
| --- | --- | --- |